## Sheet1
Syntax | Answer
/loi 4 | ĐH Toshiba mã lỗi 4: Tín hiệu tiếp nối không trở về từ dàn nóng, lỗi liên kết từ dàn nóng đến dàn lạnh.
/loi 5 | ĐH Toshiba mã lỗi 5: Tín hiệu hoạt động không đi vào dàn nóng.
/loi 7 | ĐH Toshiba mã lỗi 7: Tín hiệu hoạt động lỗi giữa chừng.
/loi 8 | ĐH Toshiba mã lỗi 8: Van bốn chiều bị ngược, thay đổi nhiệt độ nghịch chiều.
/loi 9 | ĐH Toshiba mã lỗi 9: Không thay đổi nhiệt độ ở dàn lạnh, máy nén không hoạt động.
/loi 11 | ĐH Toshiba mã lỗi 11: Lỗi quạt dàn lạnh.
/loi 12 | ĐH Toshiba mã lỗi 12: Các lỗi bất thường khác của board dàn lạnh.
/loi 13 | ĐH Toshiba mã lỗi 13: Thiếu Gas.
/loi 14 | ĐH Toshiba mã lỗi 14: Quá dòng mạch Inverter.
/loi 16 | ĐH Toshiba mã lỗi 16: Bất thường hoặc bị ngắt mạch phát hiện vị trí ở cuộn dây máy nén.
/loi 17 | ĐH Toshiba mã lỗi 17: Lỗi mạch phát hiện dòng điện.
/loi 18 | ĐH Toshiba mã lỗi 18: Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn nóng, lỗi cảm biến TE, mạch mở hoặc ngắt mạch.
/loi 19 | ĐH Toshiba mã lỗi 19: Lỗi cảm biến xả của dàn nóng, lỗi cảm biến TL hoặc TD, mạch mở hoặc ngắt mạch.
/loi 20 | ĐH Toshiba mã lỗi 20: Áp suất thấp.
/loi 21 | ĐH Toshiba mã lỗi 21: Áp suất cao.
/loi 25 | ĐH Toshiba mã lỗi 25: Lỗi mô tơ quạt thông gió.
/loi 97 | ĐH Toshiba mã lỗi 97: Lỗi thông tin tín hiệu.
/loi 98 | ĐH Toshiba mã lỗi 98: Trùng lặp địa chỉ.
/loi 99 | ĐH Toshiba mã lỗi 99: Không có thông tin từ dàn lạnh.
/loi 000c | ĐH Toshiba mã lỗi 000C : Lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch.
/loi 000d | ĐH Toshiba mã lỗi 000D : Lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch.
/loi 0011 | ĐH Toshiba mã lỗi 0011: Lỗi moto quạt.
/loi 0012 | ĐH Toshiba mã lỗi 0012: Lỗi PC board.
/loi 0013 | ĐH Toshiba mã lỗi 0013: Lỗi nhiệt độ TC.
/loi 0021 | ĐH Toshiba mã lỗi 0021: Lỗi hoạt động IOL.
/loi 00h | ĐH Panasonic mã lỗi 00H : Không có bất thường phát hiện
/loi 0104 | ĐH Toshiba mã lỗi 0104: Lỗi cáp trong, lỗi liên kết từ dàn lạnh đến dàn nóng.
/loi 0105 | ĐH Toshiba mã lỗi 0105: Lỗi cáp trong, lỗi liên kết tín hiệu từ dàn lạnh đến dàn nóng.
/loi 010c | ĐH Toshiba mã lỗi 010C : Lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch.
/loi 010d | ĐH Toshiba mã lỗi 010D : Lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch.
/loi 0111 | ĐH Toshiba mã lỗi 0111: Lỗi môtơ quạt dàn lạnh.
/loi 0112 | ĐH Toshiba mã lỗi 0112: Lỗi PC board dàn lạnh.
/loi 0214 | ĐH Toshiba mã lỗi 0214: Ngắt mạch bảo vệ hoặc dòng Inverter thấp.
/loi 0216 | ĐH Toshiba mã lỗi 0216: Lỗi vị trí máy nén khí.
/loi 0217 | ĐH Toshiba mã lỗi 0217: Phát hiện lỗi dòng của máy nén khí.
/loi 0218 | ĐH Toshiba mã lỗi 0218: Lỗi cảm biến TE, ngắt mạch hoặc mạch cảm biến TS hoặc TE mở.
/loi 0219 | ĐH Toshiba mã lỗi 0219: Lỗi cảm biến TD, ngắt mạch hoặc cảm biến TD mở.
/loi 021a | ĐH Toshiba mã lỗi 021A : Lỗi mô tơ quạt dàn nóng.
/loi 021b | ĐH Toshiba mã lỗi 021B : Lỗi cảm biến TE.
/loi 021c | ĐH Toshiba mã lỗi 021C : Lỗi mạch drive máy nén khí.
/loi 0307 | ĐH Toshiba mã lỗi 0307: Lỗi công suất tức thời, lỗi liên kết từ dàn lạnh đến dàn nóng.
/loi 0308 | ĐH Toshiba mã lỗi 0308: Thay đổi nhiệt bộ trao đổi nhiệt dàn lạnh.
/loi 0309 | ĐH Toshiba mã lỗi 0309: Không thay đổi nhiệt độ ở dàn lạnh.
/loi 031d | ĐH Toshiba mã lỗi 031D : Lỗi máy nén khí, máy nén đang bị khoá rotor.
/loi 031e | ĐH Toshiba mã lỗi 031E : Nhiệt độ máy nén khí cao.
/loi 031f | ĐH Toshiba mã lỗi 031F : Dòng máy nén khí quá cao.
/loi 0b | ĐH Toshiba mã lỗi 0B : Lỗi mực nước ở dàn lạnh.
/loi 0c | ĐH Toshiba mã lỗi 0C : Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng, lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch.
/loi 0d | ĐH Toshiba mã lỗi 0D : Lỗi cảm biến trao đổi nhiệt, lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch.
/loi 0e | ĐH Toshiba mã lỗi 0E : Lỗi cảm biến Gas.
/loi 0f | ĐH Toshiba mã lỗi 0F : Lỗi cảm biến làm mát trao đổi nhiệt phụ.
/loi 11f | ĐH Panasonic mã lỗi 11F : Lỗi chuyển đổi chế độ làm lạnh / Sửi ấm
/loi 11h | ĐH Panasonic mã lỗi 11H : Lỗi đường dữ liệu giữa dàn lạnh và dàn nóng.
/loi 12h | ĐH Panasonic mã lỗi 12H : Lỗi khác công suất giữa dàn nóng và dàn lạnh.
/loi 14h | ĐH Panasonic mã lỗi 14H : Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng
/loi 15h | ĐH Panasonic mã lỗi 15H : Lỗi cảm biến nhiệt máy nén.
/loi 16h | ĐH Panasonic mã lỗi 16H : Dòng điện tải máy nén quá thấp.
/loi 19h | ĐH Panasonic mã lỗi 19H : Lỗi quạt khối trong nhà.
/loi 1a | ĐH Toshiba mã lỗi 1A : Lỗi hệ thống dẫn động quạt của dàn nóng.
/loi 1b | ĐH Toshiba mã lỗi 1B : Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn nóng.
/loi 1c | ĐH Toshiba mã lỗi 1C : Lỗi truyền động bộ nén dàn nóng.
/loi 1d | ĐH Toshiba mã lỗi 1D : Sau khi khởi động bộ nén, lỗi báo thiết bị bảo vệ quá dòng hoạt động.
/loi 1e | ĐH Toshiba mã lỗi 1E : Lỗi nhiệt độ xả, nhiệt độ xả máy nén khí cao.
/loi 1f | ĐH Toshiba mã lỗi 1F : Bộ nén bị hỏng.
/loi 23h | ĐH Panasonic mã lỗi 23H : Lỗi cảm biến nhiệt độ giàn lạnh
/loi 25h | ĐH Panasonic mã lỗi 25H : Mạch e-ion lỗi
/loi 27h | ĐH Panasonic mã lỗi 27H : Lỗi cảm biến nhiệt độ ngoài trời.
/loi 28h | ĐH Panasonic mã lỗi 28H : Lỗi cảm biến nhiệt độ giàn nóng.
/loi 30h | ĐH Panasonic mã lỗi 30H : Lỗi cảm biến nhiệt độ ống ra của máy nén.
/loi 33h | ĐH Panasonic mã lỗi 33H : Lỗi kết nối khối trong và ngoài.
/loi 38h | ĐH Panasonic mã lỗi 38H : Lỗi khối trong và ngoài không đồng bộ.
/loi 58h | ĐH Panasonic mã lỗi 58H : Lỗi mạch PATROL
/loi 59h | ĐH Panasonic mã lỗi 59H : Lỗi mạch ECO PATROL
/loi 90f | ĐH Panasonic mã lỗi 90F : Lỗi trên mạch PFC ra máy nén.
/loi 91f | ĐH Panasonic mã lỗi 91F : Lỗi dòng tải máy nén quá thấp.
/loi 93f | ĐH Panasonic mã lỗi 93F : Lỗi tốc độ quay máy nén.
/loi 95f | ĐH Panasonic mã lỗi 95F : Nhiệt độ giàn nóng quá cao.
/loi 96f | ĐH Panasonic mã lỗi 96F : Quá nhiệt bộ transistor công suất máy nén (IPM)
/loi 97f | ĐH Panasonic mã lỗi 97F : Nhiệt độ máy nén quá cao.
/loi 97h | ĐH Panasonic mã lỗi 97H : Nhiệt độ dàn lạnh quá cao ( chế độ sưởi ấm)
/loi 98f | ĐH Panasonic mã lỗi 98F : Dòng tải máy nén quá cao.
/loi 99f | ĐH Panasonic mã lỗi 99F : Xung DC ra máy nén quá cao.
/loi 99h | ĐH Panasonic mã lỗi 99H : Nhiệt độ giàn lạnh quá thấp. ( đóng băng )
/loi a0 | ĐH Daikin mã lỗi A0 : Lỗi do thiết bị bảo vệ bên ngoài.
/loi a1 | ĐH Daikin mã lỗi A1 : Lỗi ở board mạch
/loi a3 | ĐH Daikin mã lỗi A3 : Lỗi ở hệ thống điều khiển mức nước xả(33H)
/loi a6 | ĐH Daikin mã lỗi A6 : Motor quạt (MF) bị hỏng, quá tải.
/loi a7 | ĐH Daikin mã lỗi A7 : Motor cánh đảo gió bị lỗi
/loi a9 | ĐH Daikin mã lỗi A9 : Lỗi van tiết lưu điện tử (20E).
/loi af | ĐH Daikin mã lỗi AF : Lỗi mực thoát nước xả dàn lạnh
/loi b5 | ĐH Toshiba mã lỗi B5 : Rò rỉ chất làm lạnh ở mức độ thấp.
/loi b6 | ĐH Toshiba mã lỗi B6 : Rò rỉ chất làm lạnh ở mức độ cao.
/loi b7 | ĐH Toshiba mã lỗi B7 : Lỗi 1 bộ phận trong nhóm thiết bị thụ động.
/loi c4 | ĐH Daikin mã lỗi C4 : Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ(R2T) ở dàn trao đổi nhiệt
/loi c5 | ĐH Daikin mã lỗi C5 : Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R3T) đường ống gas hơi.
/loi c9 | ĐH Daikin mã lỗi C9 : Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R1T) gió hồi
/loi ch01 | ĐH LG mã lỗi CH01 : Hở mạch, mối hàn kém, lổi bên trong mạch hoặc hỏng cảm biến giàn lạnh
/loi ch02 | ĐH LG mã lỗi CH02 : Hỏng cảm biến giàn lạnh
/loi ch03 | ĐH LG mã lỗi CH03 : Nguyên nhân: Hở mạch, kết nối sai, lỗi điều khiển
/loi ch04 | ĐH LG mã lỗi CH04 : Nguyên nhân: Công tắc phao mở. Tình trạng bình thường là đóng.
/loi ch05 | ĐH LG mã lỗi CH05 : Lổi kết nối giàn nóng và giàn lạnh inverter
/loi ch06 | ĐH LG mã lỗi CH06 : Hở mạch, mối hàn kém, lổi bên trong mạch hoặc hỏng cảm biến đường đi của giàn nóng inverter
/loi ch07 | ĐH LG mã lỗi CH07 : Nguyên nhân: Các dàn trong hoạt động không cùng một chế độ.
/loi ch09 | ĐH LG mã lỗi CH09 : Lổi chức năng board mạch giàn nóng inverter
/loi ch10 | ĐH LG mã lỗi CH10 : Quạt giàn lạnh inverter
/loi ch21 | ĐH LG mã lỗi CH21 : Lỗi IC Công Suất
/loi ch22 | ĐH LG mã lỗi CH22 : Cao dòng , cao điện áp trên cuộn seo , board
/loi ch23 | ĐH LG mã lỗi CH23 : Điện áp quá thấp
/loi ch26 | ĐH LG mã lỗi CH26 : Hỏng máy nén inverter
/loi ch27 | ĐH LG mã lỗi CH27 : Lỗi quá tải dàn nóng , board Inverter
/loi ch29 | ĐH LG mã lỗi CH29 : Pha máy nén inverter
/loi ch32 | ĐH LG mã lỗi CH32 : Nhiệt độ cao đương đẩy máy nén inverter
/loi ch33 | ĐH LG mã lỗi CH33 : Cảm biến nhiệt độ cao trên ống đẩy máy nén hoặc Quá tải máy nén inverter
/loi ch41 | ĐH LG mã lỗi CH41 : Cảm biến máy nén 200k inverte
/loi ch44 | ĐH LG mã lỗi CH44 : Hở mạch, mối hàn kém, lổi bên trong mạch hoặc Hỏng cảm biến gió giàn nóng 10k inverter
/loi ch45 | ĐH LG mã lỗi CH45 : Hở mạch, mối hàn kém, lổi bên trong mạch hoặc Hỏng cảm biến gió giàn nóng 5k inverter
/loi ch46 | ĐH LG mã lỗi CH46 : Cảm biến đường về của máy nén inverter
/loi ch47 | ĐH LG mã lỗi CH47 : Hở mạch, mối hàn kém, lổi bên trong mạch hoặc Máy nén không hoạt động cảm biến 200k
/loi ch51 | ĐH LG mã lỗi CH51 : Nguyên nhân: Tổng công suất các dàn trong lớn lơn dàn ngoài.
/loi ch53 | ĐH LG mã lỗi CH53 : Liên lạc giửa giàn nóng và giàn lạnh
/loi ch54 | ĐH LG mã lỗi CH54 : Nguyên nhân: Đấu nhầm dây điện 3 pha.
/loi ch60 | ĐH LG mã lỗi CH60 : IC cắm trên mạch giàn nóng inverter
/loi ch61 | ĐH LG mã lỗi CH61 : Giàn nóng không giải nhiệt được
/loi ch62 | ĐH LG mã lỗi CH62 : Nhiệt độ cao ic nguồn đuôi nóng inverter
/loi ch65 | ĐH LG mã lỗi CH65 : Hỏng ic nguồn đuôi nóng inverter
/loi cj | ĐH Daikin mã lỗi CJ : Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ trên remote điều khiển
/loi e1 | ĐH Daikin mã lỗi E1 : Lỗi của board mạch.
/loi e3 | ĐH Daikin mã lỗi E3 : Lỗi do sự tác động của công tắc cao áp.
/loi e4 | ĐH Daikin mã lỗi E4 : Lỗi do sự tác động của cảm biến hạ áp.
/loi e5 | ĐH Daikin mã lỗi E5 : Lỗi do động cơ máy nén inverter
/loi e6 | ĐH Daikin mã lỗi E6 : Lỗi do máy nén thường bị kẹt hoặc bị quá dòng.
/loi e7 | ĐH Daikin mã lỗi E7 : Lỗi ở mô tơ quạt dàn nóng. ĐH Aqua mã lỗi E7 : Lỗi kết nối giữa cụm nóng và cụm lạnh
/loi ef | ĐH Toshiba mã lỗi EF : Lỗi quạt gầm phía trước.
/loi f1 | ĐH Aqua mã lỗi F1 : Số lần chớp đèn 1 --> Lỗi EEPROM cụm nóng ĐH Aqua mã lỗi F1 : Số lần chớp đèn 2 --> Lỗi IPM
/loi f11 | ĐH Aqua mã lỗi F11 : Lỗi máy nén
/loi f19 | ĐH Aqua mã lỗi F19 : Nguồn điện quá thấp hoặc quá cao
/loi f2 | ĐH Aqua mã lỗi F2 : Máy nén bị quá dòng
/loi f21 | ĐH Aqua mã lỗi F21 : Lỗi cảm biến nhiệt độ khử băng
/loi f22 | ĐH Aqua mã lỗi F22 : Bảo vệ quá dòng cụm lạnh
/loi f23 | ĐH Aqua mã lỗi F23 : Bảo vệ quá dòng của máy nén
/loi f25 | ĐH Aqua mã lỗi F25 : Lỗi cảm biến nhiệt độ ngõ ra
/loi f28 | ĐH Aqua mã lỗi F28 : Vòng lặp lỗi
/loi f3 | ĐH Daikin mã lỗi F3 : Nhiệt độ đường ống đẩy không bình thường. ĐH Aqua mã lỗi F3 : Lỗi kết nối giữa IPM và bảng mạch (PCB) cụm nóng
/loi f4 | ĐH Aqua mã lỗi F4 : Bảo vệ quá nhiệt ngõ ra
/loi f6 | ĐH Aqua mã lỗi F6 : Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường
/loi f7 | ĐH Aqua mã lỗi F7 : Lỗi cảm biến nhiệt độ ngõ vào
/loi h7 | ĐH Daikin mã lỗi H7 : Tín hiệu từ mô tơ quạt dàn nóng không bình thường.
/loi h9 | ĐH Daikin mã lỗi H9 : Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R1T) gió bên ngoài.
/loi j2 | ĐH Daikin mã lỗi J2 : Lỗi ở đầu cảm biến dòng điện.
/loi j3 | ĐH Daikin mã lỗi J3 : Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ đường ống gas đi (R31T~R33T)
/loi j5 | ĐH Daikin mã lỗi J5 : Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R2T) đường ống gas về
/loi j9 | ĐH Daikin mã lỗi J9 : Lỗi cảm biến độ quá lạnh(R5T)
/loi ja | ĐH Daikin mã lỗi JA : Lỗi ở đầu cảm biến áp suất đường ống gas đi.
/loi jc | ĐH Daikin mã lỗi JC : Lỗi ở đầu cảm biến áp suất đường ống gas về.
/loi l4 | ĐH Daikin mã lỗi L4 : Lỗi do nhiệt độ cánh tản nhiệt bộ biến tần tăng.
/loi l5 | ĐH Daikin mã lỗi L5 : Máy nén biến tần bất thường
/loi l8 | ĐH Daikin mã lỗi L8 : Lỗi do dòng biến tần không bình thường.
/loi l9 | ĐH Daikin mã lỗi L9 : Lỗi do sự khởi động máy nén biến tần.
/loi lc | ĐH Daikin mã lỗi LC : Lỗi do tín hiệu giữa bo Inverter và bo điều khiển
/loi p4 | ĐH Daikin mã lỗi P4 : Lỗi cảm biến tăng nhiệt độ cánh tản nhiệt Inverter
/loi pj | ĐH Daikin mã lỗi PJ : Lỗi cài đặt công suất dàn nóng
/loi ten | ĐH Toshiba mã lỗi TEN : Lỗi nguồn điện quá áp.
/loi u0 | ĐH Daikin mã lỗi U0 : Cảnh báo thiếu ga
/loi u1 | ĐH Daikin mã lỗi U1 : Ngược pha, mất pha
/loi u2 | ĐH Daikin mã lỗi U2 : Không đủ điện áp nguồn hoặc bị tụt áp nhanh.
/loi u4 | ĐH Daikin mã lỗi U4 : Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh và dàn nóng
/loi u5 | ĐH Daikin mã lỗi U5 : Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa dàn lạnh và remote.
/loi u7 | ĐH Daikin mã lỗi U7 : Lỗi truyền tín hiệu giữa các dàn nóng
/loi u8 | ĐH Daikin mã lỗi U8 : Lỗi đường truyền tín hiệu giữa các remote “M” và ”S”.
/loi u9 | ĐH Daikin mã lỗi U9 : Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh và dàn nóng trong cùng một hệ thống.
/loi ua | ĐH Daikin mã lỗi UA : Lỗi do vượt quá số dàn lạnh, v.v…
/loi ue | ĐH Daikin mã lỗi UE : Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa remote điều khiển trung tâm và dàn lạnh.
/loi uf | ĐH Daikin mã lỗi UF : Hệ thống lạnh chưa được tháo lắp đúng cách, không tương thích dây điều khiển / đường ống gas.
/loi uh | ĐH Daikin mã lỗi UH : Sự cố về hệ thống, địa chỉ hệ thống gas không xác định
/check daikin | + Ấn nút CHECK 5s cho đến khi màn hình có hiện dấu “--” + Đưa điều khiển về phía nhận tín hiệu điều hòa và ấn nút TIMER + Khi đèn POWER sáng và điều hòa phát tiếng kêu PÍP liên tục 4s, mã lỗi sẽ hiển thị trên màn hình. + Tạm thời xóa lỗi trên điều hòa bằng cách ngắt nguồn AC hoặc ấn nút AC RESET và cho điều hòa hoạt động lại xem có xuất hiện lại lỗi không. + Giữ nút CHECK tiếp tục 5s hoặc sau 20s không có thêm thao tác để dừng chế độ tìm lỗi. Note: Mã lỗi có thể không hiển thị trên cụm lạnh ở 1 số model. Điều hòa Funiki, LG khi có lỗi sẽ hiển thị trên màn hình dàn lạnh.
/check panasonic | + Ấn nút CHECK 5s cho đến khi màn hình có hiện dấu “--” + Đưa điều khiển về phía nhận tín hiệu điều hòa và ấn nút TIMER + Khi đèn POWER sáng và điều hòa phát tiếng kêu PÍP liên tục 4s, mã lỗi sẽ hiển thị trên màn hình. + Tạm thời xóa lỗi trên điều hòa bằng cách ngắt nguồn AC hoặc ấn nút AC RESET và cho điều hòa hoạt động lại xem có xuất hiện lại lỗi không. + Giữ nút CHECK tiếp tục 5s hoặc sau 20s không có thêm thao tác để dừng chế độ tìm lỗi. Note: Mã lỗi có thể không hiển thị trên cụm lạnh ở 1 số model. Điều hòa Funiki, LG khi có lỗi sẽ hiển thị trên màn hình dàn lạnh.
/check toshiba | + Hướng điều khiển về bộ cảm biến dàn lạnh, ấn và giữ nút CHECK/CHK cho đến khi màn hình hiển thị 2 số 0 (00). + Ấn tiếp nút lên/xuống (trong vùng TIMER). Mỗi lần ấn màn hình sẽ hiển thị lần lượt các mã lỗi, đồng thời dàn lạnh sẽ phát ra tiếng “Bíp” và đèn timer nhấp nháy liên tục. + Khi xác định đúng lỗi, dàn lạnh sẽ phát ra tiếng “bíp” trong 10s, tất cả đèn tại dàn lạnh đều nhấp nháy. Note: Mã lỗi có thể không hiển thị trên cụm lạnh ở 1 số model. Điều hòa Funiki, LG khi có lỗi sẽ hiển thị trên màn hình dàn lạnh.